昌都市市场监督管理局2023年LED灯具产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2只，其中1只作为检验样品，1只作为备用样品。

- 2 检验依据

表1 LED灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构（走线槽、平稳度、夹紧力） | GB 7000.1、GB 7000.201 GB 7000.202、GB 7000.204 |
| 2 | 外部接线和内部接线（电源方式、外部线截面积、软线固定架、内部线截面积） | GB 7000.1、GB 7000.201 GB 7000.202、GB 7000.204 |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1、GB 7000.201 GB 7000.202、GB 7000.204 |
| 4 | 耐久性试验 | GB 7000.1、GB 7000.201 GB 7000.202、GB 7000.204 |
| 5 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB 7000.1、GB 7000.201 GB 7000.202、GB 7000.204 |
| 6 | 电源端子骚扰电压 | GB/T 17743 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 7000.1 灯具 第1部分：一般要求与试验

GB 7000.201 灯具 第2-1部分：特殊要求  固定式通用灯具

GB 7000.202 灯具 第2-2部分：特殊要求  嵌入式灯具

GB 7000.204 灯具 第2-4部分：特殊要求  可移式通用灯具

GB/T 17743 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未见不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 判定用语

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未见不合格。判定用语为“经抽样检验，所检项目符合xxx标准，依据xxx实施细则，判定被抽查产品未见不合格。”

检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。判定用语为“经抽样检验，xxx项目不符合xxx标准，依据xxx实施细则，判定被抽查产品不合格。”